СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы теплоснабжения

Парижскокоммунского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

На основании требований Федерального закона №  190 ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении» Совет народных депутатов Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить схему теплоснабжения  Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Глава Парижскокоммунского

сельского поселения                                                               С.М.Савченко

Совет народных депутатов

от 20.07.2019 год

91-V-СНД

Утверждено решением Совета народных депутатов

Парижскокоммунского сельского поселения

№ 91 – V-СНД   от 20.07.2019 г.

Схема  теплоснабжения  Парижскокоммунского  сельского

поселения  Верхнехавского  муниципального  района

Воронежской области

ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Парижскокоммунское сельское  поселение  расположено в юго-западной части Верхнехавского района: с севера граничит с Малоприваловским сельским  поселением, с востока со Спасским сельским  поселением  Верхнехавского района и Новоусманским районом Воронежской области, с юга с Новоусманским районом Воронежской области, с запада с Углянским сельским  поселением  Верхнехавского района и с Рамонским районом Воронежской области.

Общая площадь территории составляет 88,1 кв. км.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 1508 человек. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская  Коммуна, с.  Никоново, с. Забугорье и  общее число домохозяйств 797единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2019 г. - 3967,00 га, из них 1178 га в муниципальной собственности, 2695 га в собственности физических лиц, 130 га  земли  областной  собственности.

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Парижскокоммунского сельского поселения является сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных персональных услуг.

На территории поселения расположены средняя  общеобразовательная школа,  Дом культуры, два  фельдшерско-акушерских пункта, два   ФГУП почта России.

Водоснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение частично оснащено центральным водопроводом.  В настоящее  время организация и ответственность за водоснабжение Парижскокоммунского  сельского поселения лежит на МУП «ВОДНИК».

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водозаборной  скважины, сетей протяженностью 2,5 км.    Общая производительность водозаборов составляет 130 куб.м/сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. На территории Парижскокоммунского  сельского поселения действует 1 скважина.

Элетроснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 15 КТП общей мощностью 2072 квт. Общая протяженность сетей 04 составляет  27,24 км, провод А-35, А-25, А-16, опоры железнобетонные.

Теплоснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение частично газифицировано. Общее количество газифицированных домов 620. В настоящее время в с. Парижская  Коммуна, с.  Никоново  и с.  Забугорье  построены  41 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления. Газифицированы  Парижскокоммунская   СОШ, СДК.

В селе Малая Приваловка расположена блочная автоматизированная котельная.

Котельная предназначена для теплоснабжения зданий школы и СДК с. Парижская  Коммуна с системой отопления закрытого типа.

Топливом для котельной  служит природный газ  низкого давления. Теплотрасса от котельной до СОШ  закрытого типа , протяженностью до школы 127м, и   до  СДК протяженностью 282 м. Теплотрасса построена в    2009 году.

Так же в Парижскокоммунском сельском поселении часть домовладений отапливается углем и электричеством.

Схема