АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.03.2018 г.  №  15

с. Парижская  Коммуна

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного

пользования населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Углянского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация Парижскокоммунского   сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Парижскокоммунского   сельское поселение согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию, в порядке, установленном Уставом Парижскокоммунского   сельского поселения.

- 3.  Постановление администрации Парижскокоммунского сельского от 24.01.2011г. № 9 «Об утверждении перечня  первичных  средств  пожаротушения для  административных  зданий  и  индивидуальных  домов» - признать утратившим силу с момента принятия настоящего Постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Парижскокоммунского   сельского поселения                           С.М.Савченко

Приложение

к постановлению администрации

Парижскокоммунского   сельское поселение

от 26.03. №   15

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования

населенных пунктов Парижскокоммунского   сельское поселение

| N п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые - воздушно-пенные)(ОВП) | 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |